附件1：机器型号及服务要求

- （一）机器型号及各型号数量：

- 型号：HVR-800W/SM2FZBPH、数量 4台：

- 型号：HVR-68OW/SM2FZBPH、数量 4台：

- 型号：HVR-112Q/G2FZBP1、数量 20台：

- 型号：HVR-71KF/H2FZBP/P、数量 28台：

- 型号：HVR-224W/SM2FZBPH、数量 4台：

- 型号：HVR-224N/SM2FZBPH、数量 4台：

- 型号：美的RFD120QW/SDN8Y-D、数量2台：

- 型号：美的KFR-35GW/BP2DN8Y、数量7台：

- 型号：美的KFR-72LW/BP2ND1Y、数量3台。

- （二）空调系统每年春秋之初进行两次清洗（具体时间由甲方定），包括但不限于以下服务内容：

- 每季度例行检查维护一次

- 电气：检查接线接头、主电源、电源线、信号线；

- 系统主要检查内容：压缩机、风机电机、蒸发器；

- 管道：管道压力、保温、冷凝水、包扎带；

- 风口：清洗、更换防霉片、清洗剂；