附件1：岛石LNG气化站、LPG瓶组站工作内容明细

| 场站 | 卸液/换瓶 | 站内巡检，各类仪表数据抄表，填写台账 | 管线巡检巡护 | 维抢修 | 压力表更换 | 安全阀更换 | 变送器、温度计、可燃气体报警器检定陪同 | 灭火器检查 | 场站绿化维护 | 气量统计 | 结算统计 | 应急抢修、抢险、拉练 | 各类设备维保，并填写维保记录 | 各类应急物资检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岛石LNG气化站 | 全年卸液约6车，每车5小时 | 每两日全覆盖巡检1次，每次2小时，并填写相关台账 | 每两日对257米管道全覆盖巡护一次，每次1小时，全年巡护182次；每月携带捡漏仪器对257米管道巡检一次，每次1小时，全年巡检12次。如遇汛期类、突发事故类等特殊情况，增加检查频次。 | 预计5次，检漏紧固为主 | 80只/次，2次/年 | 30个/次，1次/年 | 33台/次(一天完成)，1次/年 | 16个灭火器，每周检查一次 | / | 1、根据LPG瓶组站库存量，及时上报叫瓶（液化石油气）计划 2、每两日，统计用气量，并填写相关台账 | 每月21日库存拍照，用户端流量计拍照 | 24小时待命 | 全年共149项维保工作，按维保工作要求完成，并填写相关维保记录 | 防汛防台物资、抗雪防冻物资等应急物资每月检查一次，并填写相关台账 |
| 岛石LPG瓶组站 | 全年换瓶约130瓶，每瓶0.5小时 | 每两日全覆盖巡检一次，每次1小时，并填写相关台账 | 每两日对中压管道209米、低压管道562米（含小区立管）全覆盖巡护一次，每次1小时，全年巡护182次；每月携带捡漏仪器对小区中压管道209米、低压管道562米（含小区立管）巡检一次，每次2小时，全年巡检12次。如遇汛期类、突发事故类等特殊情况，增加检查频次。 | 岛石人家维抢修一年约10次（基本是打山核桃和过年期间） |  |  |  |  | 杂草清理一年三次 | 根据LPG瓶组站库存量，及时上报叫瓶（液化石油气）计划 | / | 24小时待命 | / |  |