附件2：

报 价 单

杭州临安燃气有限公司：

我公司（报价单位名称）仔细研究了 1T蒸汽发生器采购项目 采购项目询价函的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（¥       ）的投标总报价（含税，税率   %），承担本项目工作。具体报价和配置设备清单明细如下：

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量 （台） | 含税单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1T蒸汽发生器 |  | 1 |  |  |

注：1.含税总价‌=‌不含税总价‌×(1+‌税率‌)； 不含税总价‌=‌含税总价‌÷(1+‌税率‌)；

- 报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）

报价承诺：

1.我公司能够按照询价函要求提供产品及相关服务，响应所有要求。

2.报价包括货物材料费、机械设备费、人工费、包装费、装车费、运输费、卸货费、调试费、培训费、保险费、税金、利润等可预见或其他不可预见的一切费用。

3.质保期：自验收合格之日起    年。

4.报价有效期为3个月。

XXXXXX有限公司（盖章）

202X年XX月XX日

# 1T蒸汽发生器所需配置设备清单

| 序号 | 名称 | 型号或材质 | 说明品牌或是否定制 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温给水泵 （一备一用） | 扬程＞150M |  | 2 | 台 | 炉体设备清单 |
| 2 | 循环泵 | 扬程＜39M |  | 1 | 台 |  |
| 3 | 汽水分离 （一备一用） | 炉体内置 |  | 2 | 套 |  |
| 4 | 炉胆 （一备一用） | 5310锅炉钢 |  | 2 | 台 |  |
| 5 | 冷凝器 | 304/ND |  | 1 | 套 |  |
| 6 | 变频风机 （一备一用） | 适配1吨 |  | 2 | 台 |  |
| 7 | 混合器 （一备一用） | 适配1吨 |  | 2 | 套 |  |
| 8 | 燃气比例阀 （一备一用） | 适配1吨 |  | 2 | 套 |  |
| 9 | 燃烧机头 （一备一用） | 适配1吨 |  | 2 | 套 |  |
| 10 | 空气过滤器 （一备一用） | 高密度滤纸 |  | 2 | 套 |  |
| 11 | 电控系统 |  |  | 1 | 套 |  |
| 12 | 变频器 （一备一用） | 3KW |  | 2 | 台 |  |
| 13 | 压力变送器（一备一用） | 适配技术技术参数压力要求 |  | 2 | 套 |  |
| 14 | 压力传感器 （一备一用） | 适配技术技术参数压力要求 |  | 2 | 套 |  |
| 15 | 压力开关 （一备一用） | 适配技术技术参数压力要求 |  | 2 | 套 |  |
| 16 | 重型单向阀 （一备一用） | 不锈钢材质 |  | 2 | 套 |  |
| 17 | 自动纯水机 | 1吨/小时 |  | 1 | 台 | 外配设备清单 |
| 18 | 原水箱 | 材质SUS 304、容量1吨 |  | 1 | 个 |  |
| 19 | 纯水箱 | 材质SUS 304、容量2吨 |  | 1 | 个 |  |
| 20 | 分汽缸 | 材质碳钢，直径159mm(免检) |  | 1 | 套 |  |
| 21 | 安全阀 | DN25 |  | 1 | 套 |  |

提供营业执照复印件（加盖公章）

联系人社保证明或法人授权委托书（盖公章）