附件2：

报 价 单

杭州临安燃气有限公司：
我公司（报价单位名称）仔细研究了 1T蒸汽发生器采购项目 采购项目询价函的全部内容，愿意以人民币（大写）              元（¥       ）的投标总报价（含税，税率   %），承担本项目工作。具体报价和配置设备清单明细如下：
	序号
	名 称
	规格型号
	数量
（台）
	含税单价
（元）
	总价
（元）

	1
	1T蒸汽发生器
	
	1
	
	


注：1.含税总价‌=‌不含税总价‌×(1+‌税率‌)； 不含税总价‌=‌含税总价‌÷(1+‌税率‌)；
2. 报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）

报价承诺：
1.我公司能够按照询价函要求提供产品及相关服务，响应所有要求。
[bookmark: _GoBack]2.报价包括货物材料费、机械设备费、人工费、包装费、装车费、运输费、卸货费、调试费、培训费、保险费、税金、利润等可预见或其他不可预见的一切费用。
3.质保期：自验收合格之日起    年。
4.报价有效期为3个月。

XXXXXX有限公司（盖章）
                          202X年XX月XX日
1T蒸汽发生器所需配置设备清单

	序号
	名称
	型号或材质
	说明品牌或是否定制
	数量
	单位
	备注

	1
	高温给水泵
（一备一用）
	扬程＞150M
	
	2
	台
	炉体设备清单

	2
	循环泵
	扬程＜39M
	
	1
	台
	

	3
	汽水分离
（一备一用）
	炉体内置
	
	2
	套
	

	4
	炉胆
（一备一用）
	5310锅炉钢
	
	2
	台
	

	5
	冷凝器
	304/ND
	
	1
	套
	

	6
	变频风机
（一备一用）
	适配1吨
	
	2
	台
	

	7
	混合器
（一备一用）
	适配1吨
	
	2
	套
	

	8
	燃气比例阀
（一备一用）
	适配1吨
	
	2
	套
	

	9
	燃烧机头
（一备一用）
	适配1吨
	
	2
	套
	

	10
	空气过滤器
（一备一用）
	高密度滤纸
	
	2
	套
	

	11
	电控系统
	
	
	1
	套
	

	12
	变频器
（一备一用）
	3KW
	
	2
	台
	

	13
	压力变送器（一备一用）
	适配技术技术参数压力要求
	
	2
	套
	

	14
	压力传感器
（一备一用）
	适配技术技术参数压力要求
	
	2
	套
	

	15
	压力开关
（一备一用）
	适配技术技术参数压力要求
	
	2
	套
	

	16
	重型单向阀
（一备一用）
	不锈钢材质
	
	2
	套
	

	17
	自动纯水机
	1吨/小时
	
	1
	台
	外配设备清单

	18
	原水箱
	材质SUS 304、容量1吨
	
	1
	个
	

	19
	纯水箱
	材质SUS 304、容量2吨
	
	1
	个
	

	20
	分汽缸
	材质碳钢，直径159mm(免检)
	
	1
	套
	

	21
	安全阀
	DN25
	
	1
	套
	






提供营业执照复印件（加盖公章）






























联系人社保证明或法人授权委托书（盖公章）























