附件1：
报 价 单

杭州临安燃气有限公司：
我公司                   仔细研究了2026年安全阀采购项目询价函的全部内容，愿意以人民币（大写）                          元（¥           ）的投标总报价（含税，税率   %），承担本项目工作。具体报价明细如下：
	序号
	商品名称
	规格型号
	数量
	单位
	税率（%）
	不含税综合单价（元）
	不含税总价（元）
	含税综合单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	[bookmark: _GoBack]低温安全阀
	DA-22F-40P通径/喉径：∅25mm/∅15mm 整定压力：0.88 适用于LNG 
安全阀尺寸详情：安全阀总高181，安全阀进口底至出口中心64.5，进口中心至出口平面50，进口外螺纹NPT1,出口外螺纹NPT1 1/4，单位毫米
	4
	只
	
	
	
	
	
	

	2
	安全阀
	A42F-16C公称通径：25  流通直径：15 弹簧范围：0.2-0.4Mpa 适用于天然气
安全阀尺寸详情：进口法兰中心孔距85，出口法兰中心孔距100，安全阀进口底至出口中心95，进口中心至出口平面110，单位毫米
	4
	只
	
	
	
	
	
	

	3
	安全阀
	A42F-16C 公称通径：32  流通直径：20 弹簧范围：0.2-0.4Mpa
安全阀尺寸详情：进口法兰中心孔距：95 出口法兰中心孔距:110，安全阀进口底至出口中心115，进口中心至出口平面100，单位毫米
	2
	只
	
	
	
	
	
	

	4
	安全阀
	A22F-16C 公称通径：15 弹簧范围：0.2-0.4Mpa
安全阀尺寸详情：安全阀总高189，安全阀进口底至出口中心62，进口中心至出口平面37，进口外螺纹1/2”,出口外螺纹3/4”，单位毫米
	2
	只
	
	
	
	
	
	


注：1.含税总价‌=‌不含税总价‌×(1+‌税率‌)； 不含税总价‌=‌含税总价‌÷(1+‌税率‌)；
2.报价保留2位小数（仅不含税综合单价可保留6位小数）
3.所有安全阀发货前应先到具有相应资质的检测机构进行检测，确保安全阀检定合格

报价承诺：
1.我公司能够按照询价函要求提供产品及相关服务，响应所有要求。
2.报价包括货物材料费、机械设备费、人工费、包装费、装车费、运输费、卸货费、保险费、税金、第三方检定服务费、售后服务费、风险费、利润等一切与履行合同有关的全部费用等可预见或其他不可预见的一切费用。
3.交货/服务期：合同签订后发货至指点地点。
4.报价有效期为3个月。

XXXXXX有限公司（盖章）
                          202X年XX月XX日






















提供营业执照复印件（加盖公章）



























提供联系人社保证明复印件（加盖公章）
